## NAJDIHOJCA
INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA ENOT KRANJSKIH VRTCEV 2021 - GOI DELA
R E K A P I T U L A C I J A
VRTEC NAJDIHOJCA - PREUREDITEV 3 SANITARNIH SKLOPOV
1.0. | GRADBENA DELA
1.1.0. | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | 0
1.2.0. | RUŠITVENA DELA |  |  | 0
1.3.0. | TESARSKA DELA |  |  | 0
1.4.0. | ZIDARSKA DELA |  |  | 0
| skupaj gradbena dela |  |  | 0
2.0 | OBRTNIŠKA DELA
2.3.0. | KERAMIČARSKA DELA |  |  | 0
2.5.0. | TLAKARSKA DELA |  |  | 0
2.6.0. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  | 0
2.7.0. | RAZNA DELA |  |  | 0
| skupaj obrtniška dela |  |  | 0
3.0. | STROJNE INSTALACIJE
3.1.0. | VODA IN KANALIZACIJA |  |  | 0
| skupaj strojne instalacije |  |  | 0
| skupaj GOI dela |  |  | 0
| SKUPAJ Z 22% DDV. |  |  | 0
Splošne opombe
1. | Pri vseh pozicijah popisa je potrebno v ceni postavke zajeti naslednje:
- | preverjanje predračunske izmere na objektu ter naročnika opozoriti na morebitna - odstopanja od predračunskih opisov del
ter predvidenih količin,
- | potrebna pripravljalna dela (pregled obstoječega stanja,označevanje, zarisovanje, gradbeni profili…),
- | vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja,
- | delo potrebno za vgradnjo,
- | vgradnjo materiala po pravilih stroke in navodilih zapisanih v tehničnih listih proizvajalca materiala,
- | ves potrebni glavni, pomožni, pritrdilni, vezni in tesnilni material,
- | čiščenje (pometanje, sesanje...) površin med, obvezno po končanih delih na postavki,
- | preprečevanje prašenja objekta in okolice gradnje, z vlaženjem, pregrajevanjem prostorov in drugimi ukrepi,
- | odvoz odpadne embalaže na deponijo in plačilo dajatev za deponije,
- | povračilo morebitne škode povzročene ostalim izvajalcem,
- | pripravo delavniške dokumentacije za vgradnjo vseh elementov, pripravo detajlov s tehničnim opisom,
- | izdelavo tehničnih načrtov za proizvodnjo,
- | preizkušanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje kvalitete z atesti,
- | varnostni ukrepi (varovalne čelade, očala, vrvi, pasovi, lovilne mreže....).
2. | Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe (in izvajanju del) upoštevati vse grafične in tekstualne dele projekta za izvedbo - PZI.
3. | Izvajalec del mora preučiti z načrtom zahtevane tehnične karakteristike. Za proizvode, predvidene za vgradnjo, mora
izvajalec predložiti tehnične liste (osnove za izjave o skladnosti).
4. | Vgradijo se samo proizvodi, katere je predhodno s podpisom potrdil projektant in nadzornik objekta.
6. | V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.
7. | V vseh opisih del v posameznih pozicijah, kjer se navaja naziv artikla/materiala ali enakovreden, se bere ta tekstualna
oznaka v smislu navedbe fizikalnih in tehničnih ter ostalih karakteristik kar pomeni, da je dovoljeno uporabiti podobne
materiale z enakimi ali boljšimi tehničnimi, fizikalnimi in ostalimi karakteristikami.
Zap. Št | Postavka, enota mere (em) | kol. | vrednost/em | vrednost
1.0. | GRADBENA DELA
1.1.0. | PRIPRAVLJALNA DELA
1.1.1. | Opremitev gradbišča skladno z varnostnim načrtom in Pravilnikom o gradbiščih Ur.l.RS 55/2008 (popr. 54/2009), z naslednjo opremo in deli: - popolna zaščita igralnic in hodnikov pred pričetkom izvedbe del, - poplna zaščita stavbnega pohištva v sanitarijah, - omarico prve pomoči, - ročnim gasilnikom, - gradbiščnim el. priključkom skupaj z ozemlitvijo in meritvami, - gradbeno tablo skladno s Pravilnikom o gradbiščih, - mobilnim kemičnim WC-jem, - ureditvijo dovoznih poti, - varnostnimi znaki in opozorilnimi tablami po zahtevah varnostnega načrta in koordinatorja, - odstranitev elementov ureditve gradbišča po končanih delih.
| kpl | 1 |  | 0
| skupaj pripravljalna dela |  |  | 0
1.2.0. | RUŠITVENA DELA
Opombe:
1. | V ceni rušitvenih del so zajeta tudi naslednja dela:
- | Ločevanje gradbenih odpadkov ločeno po vrstah glede na klasifikacijski seznam odpadkov.
- | Nakladanje in razkladanje rušenih odpadkov na tovorno vozilo.
- | Odvoz odpadnega materiala na javno deponijo s plačilom vseh pristojbin - taks.
1.2.1. | Ročno rušenje keramičnih oblog s sten, skupaj z odstranitvijo montažne malte ali lepila. Obračun po neto m2 izgotovljene obloge. Obloge keramike se rušijo v prostoru P6, P7, P9, P10, P12 in P13 - sanitarije . Kramika je položena do višine 200 cm..
| m2 | 100 |  | 0
1.2.2. | Odstranitev poškodovanih notranjih apneno-cementnih stenskih ometov z zidov. Obračun po m2 neto odstrajenega ometa. Ocenjeno 30 % površin.
| m2 | 30 |  | 0
1.2.3. | Rušenje talne keramike v sanitarijah, vključno z vsemi zaključnimi obrobami, skupaj z odstranitvijo matle ali lepila. Obračun po m2 odstranjenih tlakov.
| m2 | 25 |  | 0
1.2.4. | Odstranitev obstoječe PVC talne obloge hodnika v območju, ki je predmet sanacije kanalizacije. Odvoz modstranjejnega tlaka na deponijo.
| m2 | 30 |  | 0
1.2.5. | Odstranitev podložnega tlaka z vsemi naložbami - predvidena sestava: cementi estrih 5-8 cm, folija, toplotna izolacija cca. 10 cm, hidroizolacija, podložni beton 10 cm - vse v območju trase kanalizacije (v širini 60-80 cm) za zagotovtev dostopa do trase kanalizacije (za zamenjavo cevi).
| m2 | 15 |  | 0
1.2.6. | Odstranitev obstoječih kanalizacijskih cevi (betonskih ali PVC), polno obbetoniranih, predvidenega premera DN 160 mm, vključno z vsemi koleni, odvoz na deponijo
| m1 | 25 |  | 0
1.2.7. | Demontaža in odstranitev sanitarne keramike, skupaj z vsemi priključki, odvoz na deponijo:
a.) | kpl wc školjke skupaj s kotlički | 6 |  | 0
b.) | kpl umivalniki skupaj z mešalno baterijo in sifonom | 6 |  | 0
1.2.8. | Demontaža korita s previjalno mizo, odklop mešalne baterije in sifonom, iznos iz prostora ter ponovna motnaža po zaključenih delih
| kpl | 3 |  | 0
| skupaj rušitvena dela |  |  | 0
1.3.0. | TESARSKA DELA
1.3.1. | Premični in drugi delovni odri za potrebe gradnje. Cena je določena za celoten obseg gradnje.
| kpl | 1 |  | 0
| skupaj tesarska dela |  |  | 0
1.4.0. | ZIDARSKA DELA
Opombe:
1. | V vseh postavkah zajeti nabavo, dobavo in montažo kompletnega materiala.
Zidovi in ometi
Opombe:
1 | Zazidave se lahko izvede tudi z opečnim pregradnim blokom.
1.4.1. | Dolbljenje sten za izvedbo strojnih instalacij strojnih instalacij . Dolbi se kanale preseka do 20 x 20 cm. V ceni je zajeti tudi zazidavo po zaključenih delih.
| m1 | 100 |  | 0
1.4.2. | Izdelava grobih in finih stenskih apnenocementnih ometov sten - krpanje, na opečno ali betonsko podlago, s podaljšano malto 1:3:9, s predhodnim obrizgom z redko cem. malto. Upoštevan je dodatek na obdelavo manjših površin. Izvede se na mestih odstranjenih ometov.
| m2 | 30 |  | 0
1.4.3. | Izvedba mikroarmiranega cementnega estriha v prostorih brez talnega gretja v sestavi: - cementni beton C16/20 d = 6,0 cm , zaglajen, - armatura estriha z mrežo Q 131, - PE folija večje gramature - toplotna izolacija iz ekspandiranega polistirena (EPS) s povišano toplotno izolacijo debeline 9,0 -12,0 cm npr. FRAGMAT EPS 100, tlačna trdnost 100 kPa, λ=0,036 W/mK. V ceni zajeto tudi: - krpanje ob inštalacijah s PU peno ali stirobetonom, - lepljen EPE robni trak ob stenah debeline 0,8 cm, - dilatacijske zareze na vseh prehodih.
| m2 | 100 |  | 0
1.4.4. | Izvedba mikroarmiranega cementnega estriha - krpanje hodnika po izvedbi sanacije kanalizacije (predvidena ocenjena sestava - prilagoditi dejanskemu stanju) v sestavi: - cementni beton C16/20 d = 6,0 cm , zaglajen, - armatura estriha z mrežo Q 131, - PE folija večje gramature - toplotna izolacija iz ekspandiranega polistirena (EPS) s povišano toplotno izolacijo debeline 9,0 -12,0 cm npr. FRAGMAT EPS 100, tlačna trdnost 100 kPa, λ=0,036 W/mK, - podložni beton 10 cm V ceni zajeto tudi: - krpanje ob inštalacijah s PU peno ali stirobetonom, - lepljen EPE robni trak ob stenah debeline 0,8 cm, - dilatacijske zareze na vseh prehodih.
| m2 | 15 |  | 0
1.4.5. | Obnova obstoječega notranjega revizijsega jaška kanalizacije dim. 60 x 60 cm, globokega do 1,0 m, kompletno z izvedbo novih priključkov, muldo in okvirja s pokrovom.
| kpl | 2 |  | 0
1.4.6. | Obnova obstoječega notranjega revizijsega jaška kanalizacije dim. 50 x 50 cm, globokega do 1,0 m, kompletno z izvedbo novih priključkov, muldo in okvirja s pokrovom.
| kpl | 1 |  | 0
1.4.7. | Obnova obstoječega zunanjega revizijsega jaška kanalizacije dim. 60 x 60 cm, globokega do 1,0 m, kompletno z izvedbo novih priključkov, muldo in pregledom/popravilom/barvanjem pokrova.
| kpl | 1 |  | 0
1.4.8. | Zazidava visečih kotličkov z zidaki iz plinobetona debeline 10 cm, prevleka z lepilom in mrežico ter pirprava površine za polaganje keramičnih ploščic.
| m2 | 10 |  | 0
Gladke cevi
1.4.9. | Dobava in izdelava kanalizacije iz PVC SN8 cevi premera 200 mm.
| m1 | 45 |  | 0
Polaganje gladkih cevi
1.4.10. | Betonska posteljica PVC cevi DN 200 s cementnim betonom C 8/10, 0,08 m3/m1
| m1 | 45 |  | 0
1.4.11. | Polno obbetoniranje PVC cevi DN 200 s cementnim betonom C 8/10, 0,12 m3/m1 Obbetoniranje cevi meterone in fekalne kanalizacije v vozišču.
| m1 | 30 |  | 0
1.4.12. | Gradbeno čiščenje vseh delov objekta in zunanjih površin, onesnaženih zaradi gradnje, med in po končanih delih.
| kpl | 1 |  | 0
1.4.13. | Razna manjša zidarska dela, dodatna dolblenje kanalov in vrtanje za inštalacije ter zazidava po vgraditvi inštalacij.... Ocena del.
| KV ur | 40 |  | 0
| PK ur | 40 |  | 0
| kpl material (ocena) | 1 |  | 0
| skupaj zidarska dela |  |  | 0
2.0 | OBRTNIŠKA DELA
2.1.0. | KERAMIČARSKA DELA
1. | V ceni del zajeti:
- | nabavo, dobavo in montažo vseh izdelkov.
2.1.1. | Okles (30 %) in impregnacija obstoječih ometov pred položitvijo keramične obloge.
| m2 | 30 |  | 0
2.1.2. | Dobava in izdelava notranje stenske obloge s keramičnimi ploščicami dim. 30 cm x 60 cm, na lepilo. V ceni je upoštevana nabavna cena ploščic 18 €/m² ter PVC zaokrožnice na vogalih. Ploščice in fugirno maso izbere projektant! Višina polaganja - vrh vratnega okvirja (cca. 200 cm). Oblaga se vse stene sanitarij.
| m2 | 100 |  | 0
2.1.3. | Dobava materiala in izdelava notranje talne obloge, z nedrsečimi (min R10 po DIN 51 130) ploščicami/granitogresom. dim. cca. 60 x 60 cm, na lepilo, skupaj s PVC zaokrožnico na stiku stena - tla. V ceni je upoštevana nabavna ploščic 20 €/m²! Ploščice in fugirno maso izbere investitor!
| m2 | 25 |  | 0
2.1.4. | Dobava in vgradnja inox profilov na meji med keramiko in drugo talno oblogo.
| m1 | 3 |  | 0
| skupaj keramičarska dela |  |  | 0
2.2.0. | TLAKARSKA DELA
1. | V ceni del zajeti:
- | nabavo, dobavo in montažo vseh izdelkov vključno z vsemi zaključnimi letvicami, PVC notranjimi zaokrožnicami….
2.2.1. | Dobava in polaganje PVC talne obloge npr. GERFLOR Taralay Premium debeline 2 mm ali drugo enakovredne kvalitete. Zajeto tudi: - debeloslojna izravnava podlage z izravnalno maso 0-15 mm, - prednamaz, - lepljenje tlaka - varjenje stikov, - zaokrožnica višine 10 cm stiku s stenami (zajeta v površini), - impregnacijska prva zaščita tlaka po položitvi. Vzorec po izbiri projektanta. Podloga je mikroarmiran cementni estrih. Obračun po m2 neto položenega tlaka. Tlak se položi na mestih vseh odstranjenih tlakov hodnika.
| m2 | 20 |  | 0
| skupaj tlakarska dela |  |  | 0
2.6.0. | SLIKOPLESKARSKA DELA
1. | V ceni del zajeti:
- | nabavo, dobavo in montažo vseh materialov.
2.6.1. | Dobava materiala in nanos akrilne emulzije, npr JUB ali enakovredno, na obstoječe zidove in stropove.
| m2 | 120 |  | 0
2.6.2 | Dobava materiala in dvakratno kitanje, glajenje in brušenje sten in stropov s kitom JUBOLIN ali enakovrednim drugim kitom.
| m2 | 120 |  | 0
2.6.3 | Dobava materiala in izdelava 2 x premaza sten s pralno barvo npr.Jupol lateks polmat ali enakovredno, v tonu po izboru projektanta.
| m2 | 50 |  | 0
2.6.4 | Dobava materiala in izdelava 2 x premaza stropov s poldisperzijsko barvo npr. Jupol ali enakovredno v tonu po izboru projektanta.
| m2 | 120 |  | 0
| skupaj slikopleskarska dela |  |  | 0
2.7.0. | RAZNA DELA
ostalo
2.7.12. | Izdelava dokazila o zanesljivosti (DOZ) vključno z navodili za obratovanje in vzdrževanje objekta v 2. izvodih.
| kpl | 1 |  | 0
2.7.13. | Izdelava poročilo o ravnanju z gradbenimi odpadki v 2. izvodih.
| kpl | 1 |  | 0
2.7.14. | Izdelava načrta arhitekture PID v 4. izvodih
| kpl | 1 |  | 0
| skupaj razna dela |  |  | 0