## Rekapitulacija
REKAPITULACIJA POPISA MATERIALA IN DEL VRTEC NAJDIHOJCA
cena
1. | Voda in kanalizacija | 0
2. | Nepredvidena dela (3%) | 0
| SKUPAJ: | 0
| DDV: | 0
| SKUPAJ Z DDV: | 0

## VOKA
5.1. POPIS MATERIALA IN DEL ZA VODO IN KANALIZACIJO
V popisih je nekatera oprema že točno opisana glede na proizvajalca in tip proizvoda. Izvajalec lahko v skladu s 37. členom ZJN-2 opremo zamenja. Zamenjana oprema mora biti tehnično in kvalitetno enakovredna ali boljša od opreme izbrane v popisih.
5.1.1. Sanitarni elementi
|  | enota | količina | cena/enoto | cena | ime ponujenega artikla (sivo polje)
1. | Komplet umivalnik (kot npr. Laufen Florakid ali enakovredno) sestavljen iz:
Umivalnik iz sanitarne keramike za vgradnjo v pult. Širina umivalnika 50 cm, barvni odtenek in tip po izbiri arhitekta. Zajet tudi pritrdilni in tesnilni material.
| Enoročna stoječa armatura 1/2" za umivalnik. Z odtočnim ventilom 6/4" s čepom na vzvod in sifonom ter fleksibilnimi cevmi. Vključno s kotnimi ventili. | kpl | 6 |  | 0
2. | Komplet WC konzolni otroški (srednja velikost, kot npr. Laufen Florakids ali enakovredno), sestavljen iz:
Straniščna školjka iz sanitarne keramike, viseča na steni, vključno s sedežno desko s pokrovom, barva in tip školjke po izbiri arhitekta. Zajeta tudi suhomontažna nosilna konzola, pritrdilni in tesnilni material.
| Podometni splakovalnik z nosilnim ogrodjem za WC, iz plastike, z izolacijo proti rosenju, z notranjo garnituro, z odtokom, kotnim ventilom in splakovalno cevjo, splakovalna količina 6l, aktiviranje od spredaj z dvojno tipko, barva in tip po izbiri arhitekta. Z nosilnim okvirjem za suho montažo. | kpl | 4 |  | 0
3. | Komplet WC talni otroški (srednja velikost, kot npr. Laufen Florakids ali enakovredno), sestavljen iz:
Straniščna školjka iz sanitarne keramike, talna, vključno s sedežno desko s pokrovom, barva in tip školjke po izbiri arhitekta.
| Splakovalnik z nosilnim ogrodjem za talni WC, iz keramike, z notranjo garnituro, z odtokom, kotnim ventilom in splakovalno cevjo, splakovalna količina 6l, aktiviranje zgoraj z dvojno tipko, barva in tip po izbiri arhitekta. Z nosilnim okvirjem za suho montažo. | kpl | 2 |  | 0
4. | Demontaža obstoječe kadičke in ponovna montaža po obnovitvenih delih.: | kpl | 3 |  | 0
| Enoročna armatura 1/2" za kadičko z fleksibilno cevjo. Z odtočnim ventilom 6/4" s čepom na vzvod in sifonom ter fleksibilnimi cevmi. Vključno s kotnimi ventili. | kpl | 3 |  | 0
* vse pozicije šteti kot dobava in montaža
0
5.1.2. Povezovalne cevi
|  | enota | količina |  | cena
1. | Univerzalna večplastna cev v kolutu (50 m) ali v palicah po 5m skupaj s toplotno izolacijo (19 mm), odporna do 95 st.C in 10 bar.
| 50x4 | m | 41 |  | 0
| 32x3 | m | 18 |  | 0
| 25 x 2,5 | m | 14 |  | 0
| 20 x 2,25 | m | 28 |  | 0
| 16x2 | m | 34 |  | 0
2. | Fazonski kosi za cevi iz točke 1.
| 50x4 | kpl | 1 |  | 0
| 40x3,5 | kpl | 1 |  | 0
| 25 x 2,5 | kpl | 1 |  | 0
| 20 x 2,25 | kpl | 1 |  | 0
| 16x2 | kpl | 1 |  | 0
3. | Pritrdilni in tesnilni material | kpl | 1 |  | 0
4. | Tlačni preizkus vodovodne instalacije na 13bar v času 24h ter izdaja zapisnika o tlačnem preizkusu. | kpl | 1 |  | 0
5. | Krogelna zaporna pipa za sanitarno vodo z montažnim in pritrdilnim materialom:
| G3/4" | kpl | 6 |  | 0
| G1/2" | kpl | 3 |  | 0
6. | Izdelava talnega jaška velikosti 40x40cm za pipe - odcepe v igralnice. Jašek s pokrovom pohodne izvedbe za zaporo vode v igralnico. | kpl | 3 |  | 0
7. | Demontaža obstoječih instalacij vode in sanitarnih elementov. Blindiranje instalacij za čas gradnje. Izvedba prevezav vode obstoječega razvoda za vrtec na novo instalacijo. Izvajalec naj si ogleda objekt. | kpl | 1 |  | 0
8. | Analiza vode za potrditev ustreznosti | kpl | 1 |  | 0
9. | Pripravljalna del, zarisovanje, zakljucna dela. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
5.1.3. Kanalizacija
|  | enota | količina | cena/enoto | cena
1. | Odtočna cev iz PP; zajeti tudi vse fazonske kose, tesnilni material in pritrdilni material
| F50 - PP | m | 28 |  | 0
| F70 - PP | m | 9 |  | 0
| F110 - PP | m | 6 |  | 0
zajeti tudi vse fazonske kose, tesnilni material in pritrdilni material
2. | Talni sifon z nastavljivim vtokom in kromirano rešetko, odtokom F56/50mm, vtočnim lijakom iz PP in vgradnjo zaščito | kom | 3 |  | 0
3. | Obnova kanalizacije v temelju:
Obnova kanalizacije brez gradbenih del s pomočjo epoksidne nogavice, končni pregled s kamero in izdelava poročila
| obnova betonske cevi fi 150mm | m | 3 |  | 0
| obnova betonske cevi fi 200mm | m | 19 |  | 0
| izvedba priključkov na obnovljeno cev | kos | 5 |  | 0
4. | Preizkus celotnega kanalizacijskega sistema na pretok. Zajeta tudi izdelava zapisnika. | kpl | 1 |  | 0
5. | Pritrdilni in tesnilni material. | kpl | 1 |  | 0
6. | Pripravljalna del, zarisovanje, zakljucna dela. | kpl | 1 |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ: | 0
|  |  |  | SKUPAJ VODA IN KANALIZACIJA | 0
* vsa gradbena dela popisana v obrtniških delih
* vsa uporabljena izolacija minimalno razreda C-s3 po standardu SIST EN 13501-1.