## GOI dela enot - REKAPITULACIJA
INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA ENOT KRANJSKIH VRTCEV 2021 - GOI DELA
R E K A P I T U L A C I J A
1.0. | VRTEC ŽIV ŽAV STRAŽIŠČE | 0
2.0. | VRTEC JANINA KRANJ | 0
3.0. | VRTEC ČIRA ČARA KRANJ | 0
4.0. | VRTEC KEKEC KRANJ | 0
5.0. | VRTEC ČENČA KRANJ | 0
6.0. | VRTEC CICIBAN KRANJ | 0
7.0. | VRTEC SONČEK KRANJ | 0
8.0. | VRTEC ČEBELICA KRANJ | 0
9.0. | VRTEV NAJDIHOCA KRANJ | 0
10.0. | VRTEC MOJCA KRANJ | 0
| VRTCI SKUPAJ brez DDV | 0
| SKUPAJ | 0
| DDV v višini 22,0% | 0
| SKUPAJ z DDV | 0
Splošne opombe, ki veljajo za vse postavke popisa:
1. | Pri vseh pozicijah popisa je potrebno v ceni postavke zajeti naslednje:
- | preverjanje predračunske izmere na objektu ter naročnika opozoriti na morebitna - odstopanja od predračunskih opisov del
ter predvidenih količin,
- | potrebna pripravljalna dela (označevanje, zarisovanje, gradbeni profili…),
- | vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja,
- | delo potrebno za vgradnjo,
- | vgradnjo materiala po pravilih stroke in navodilih zapisanih v tehničnih listih proizvajalca materiala,
- | ves potrebni glavni in pomožni pritrdilni, vezni in tesnilni material,
- | čiščenje (pometanje, sesanje...) površin med, obvezno po končanih delih na postavki (gradbeno in finalno čiščenje),
- | preprečevanje prašenja objekta in okolice gradnje z vlaženjem, pregrajevanjem prostorov in drugimi ukrepi,
- | odvoz odpadne embalaže na deponijo in plačilo dajatev za deponije,
- | povračilo morebitne škode povzročene ostalim izvajalcem in investitorju,
- | pripravo delavniške dokumentacije za vgradnjo vseh elementov, pripravo detajlov s tehničnim opisom,
- | izdelavo tehničnih načrtov za proizvodnjo,
- | preizkušanje kvalitete materiala, ki se vgrajuje in dokazovanje kvalitete z atesti,
- | varnostni ukrepi (varovalne čelade, očala, vrvi, pasovi, lovilne mreže....),
- | premični, fasadni in drugi delovni odri za izvedbo postavke.
- | VSE TAKSE ZA DEPONIRANJE MATERIALOV NA STALNI DEPONIJI
2. | Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe (in izvajanju del) upoštevati vse grafične in tekstualne dele popisov del.
3. | Izvajalec del mora preučiti s popisom zahtevane tehnične karakteristike. Za proizvode, predvidene za vgradnjo, mora
izvajalec predložiti tehnične liste (osnove za izjave o skladnosti)ter certifikate v sklopu DZO.
4. | Vgradijo se samo proizvodi, katere je predhodno s podpisom potrdil projektant in nadzornik objekta.
6. | V primeru tiskarskih napak in neskladij v popisu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.
7. | V vseh opisih del v posameznih pozicijah, kjer se navaja naziv artikla/materiala ali enakovreden, se bere ta tekstualna
oznaka v smislu navedbe fizikalnih in tehničnih ter ostalih karakteristik, kar pomeni, da je dovoljeno uporabiti podobne
materiale z enakimi ali boljšimi tehničnimi, fizikalnimi in ostalimi karakteristikami.
8. | Izvajalec je dolžan po končani gradnji očistiti igrišča in okolico, odpeljati ves odvečni material in opremo ter zatraviti igrišča vključno z negovanjem trave za čas rasti.
9. | VSO VGRADNO OPREMO, STAVBNO POHIŠTVO IN OSTALE DELE OBJEKTA, KI SE NE PRENAVLJAJO, JE POTREBNO USTREZNO ZAŠČITITI, DA SE V FAZI GRADNJE NE BO POVZROČALA ŠKODA NA OBJEKTU, OPREMI IN NAPRAVAH.
10. | Vsi materiali morajo ustrezati zahtevam Uredbe o zelenem javnem naročanju.
11. | Po zaključku gradnje mora izvajalec predati DZO (Dokazilo o zanelsjivosti objekta) ter Poročilo o ravnanju z gradbnenimi odpadki, skladno z veljavno zakonodajo.

## GOI dela
INVESTICIJSKA VZDRŽEVALNA DELA ENOT KRANJSKIH VRTCEV 2021 - GOI DELA
1.0. | VRTEC ŽIV ŽAV STRAŽIŠČE
BELJENJE KUHINJE
1.1. | Ostruganje obstoječega opleska stropa kuhinje v celoti.
| m2 | 250 | 0
1.2. | Dobava materiala in izdelava 1 x premaza ometanih sten in stropov z akrilno emulzijo.
| m2 | 250 | 0
1.3. | Sanacija sten s premazom proti plesni, vključno s predhodno pripravo površin.
| m2 | 250 | 0
1.4. | Dobava materiala in 2x kitanje ter 2x brušenje ometanih sten in stropov, kjer je to potrebno.
| m2 | 250 | 0
1.5. | Dobava materiala in izdelava 2 x premaza sten in stropov s poldisperzijsko barvo npr. JUPOL GOLD ali enakovredno drugo barvo. Barva bela.
| m2 | 250 | 0
1.6. | Zamenjava obrob na prezračevalnih napravah na strehi. V ceni zajeti demontažo obstoječe obrobe, čiščenje, namestitev nove obrobe, tesnitev in ves potrebni material
| m2 | 10 | 0
OBLOGA TERASE
1.7. | Dobava materiala in izdelava obloge zunanje terase z deskami iz lesnega kompozita (WPC) dim. 25 x 140 x 3000/4000 mm, 3D, barva po izbiri projektanta, vkljkučno s tipsko podkonstrukcijo in vsemi potrebnimi zaključki. Kompozit se polaga preko obstoječe keramične obloge!
| m2 | 55 | 0
| skupaj VRTEC ŽIV - ŽAV |  | 0
2.0. | VRTEC JANINA KRANJ
ZUNANJE TERASE
2.1. | Odstranitev zračnika na strehi terase, dim. zračnika cca. 50 x 80 cm, cev fi 250 mm, vključno z odvozom na stalno deponijo.
| kpl | 1 | 0
2.2. | Krpanje kritine iz satastega polikarbonata na mestu predhodno odstranjenega zračnika s polikarbonatno satasto kritino, vključno s vsemi tesnitvami in zaključki
| m2 | 0.5 | 0
| skupaj VRTEC JANIINA |  | 0
3.0. | VRTEC ČIRA ČARA KRANJ
POHIŠTVENA OPREMA
3.1. | Dobava in montaža visoke omare dim. 320 x 40 cm, višine 235 cm, razdeljene na 3 omare dim. cca. 107 x 40 cm, s polnimi dvokrilnimi vrati, na nogicah 10 cm, znotraj 6 polic, ključavnica na vratih (sistemski ključ). Pohištvo se izdela iz iverala v izbrani barvi, ABS zaključek.
| kpl | 1 | 0
SANACIJA STEN
3.2. | Odkles namočenega in odpadlega ometa okoli dimnika v nadstropju objekta, izvedba novega sanirnega ometa ter brušenje, kiranje in pleskanje saniranih delov (bela akrilna barva z Domflok lističi )
| m2 | 10 | 0
3.3. | Zamenjava obrobe dimnika na strehi. V ceni zajeti demontažo obstoječe obrobe ter mnamestitoev nove obrobe, ves pritrdilni material in tesnitev vseh stikov. Razvita širina obrobe cca. 100 cm, material Alu barvana pločevina 0,7 mm
| m2 | 6 | 0
BELJENJE - SANACIJA STEN V KLETI - GARDEROBA
3.4. | Ostruganje obstoječega opleska na mestih, kjer se lušči barva. Ocenjeno 10 % površin
| m2 | 30 | 0
3.5. | Odkles namočenega ometa ter nanos sanirnega ometa na predelih sten, kjer zamaka v prostor. Ocenjeno 10 % površin.
| m2 | 30 | 0
3.6. | Dobava materiala in izdelava 1 x premaza ometanih sten z akrilno emulzijo.
| m2 | 150 | 0
3.7. | Dobava materiala in 2x kitanje ter 2x brušenje ometanih sten in stropov, kjer je to potrebno.
| m2 | 150 | 0
3.8. | Dobava materiala in izdelava 2 x premaza sten in stropov s poldisperzijsko barvo npr. JUPOL Classsic ali enakovredno drugo barvo. Barva bela.
| m2 | 150 | 0
| skupaj VRTEC ČIRA ČARA |  | 0
4.0. | VRTEC KEKEC KRANJ
ŽAŠČITA MOTORJA OGRAJE
4.1. | Doava in montaža panelne ograje višine 160 cm, skupaj s temelji, stebrički in paneli dolžina 2,50 m. Ograja motra biti enake izvedbe, kot obstoječa ograja vrtca (priloga fotografija). Ograja mora biti postavljena pred ograjo in motorjem kot dodatna zaščita!
| m1 | 10 | 0
4.2. | Izvedba platoja iz metličenega betona med obema ograjama (novo in staro. V ceni zajeti odstranitev obstoječega humusa, vgraditev novega tampona, izvedba Ab plošče s finalno obdelavo z metličenjem, vključno s potrebnim opažem in odvozom odvečnega materiala. Plato bo dim. cca. 0,50 x 6,00 m + 1,00 x 4,00 m.
| m2 | 7.5 | 0
| skupaj VRTEC KEKEC |  | 0
5.0. | VRTEC ČENČA KRANJ
OGRAJA OKOLI HIDRANTA
5.1. | Dobava in montaža lesene ograje okoli hidranta. Ograja mora biti postavljena v oddaljenosti vsaj 1,00 m od hidranta na vseh straneh, lahko je fiksna, brez vrat. Izdelana mora biti iz masivnih nosilnih stebrov dim. 15 x 15 cm, povezovalne konstrukcije 2 x 15 / 3 cm ter vertikalnih desk ograje, zgoraj zaokrožene. Višina ograje 80 cm, Barvano z UV obstojnim lazurnim premazom po izbiri projektanta.
| m1 | 10 | 0
PARKIRNI OMEJEVALCI
5.2. | Dobava in montaža montažnega (možno jih je ob potrebi enostavno odstraniti in ponovno namestiti) parkirnega omejevalca višinie najmanj 10cm, širine cca 15cm, dolžine cca 180cm, obarvana z odbojnimi elementi rumeno črne barve za boljšo vidljivost. Omejevalec mora biti iz gume, UV obstojnega materiala, odporen na nizke in visoke temperature in ostale vremenske vplive. Omejevalce je potrebno namestiti na 5 parkirnih mestih (zato 5 kompletov). Omejevalci morajo na parkirno mesto zajemati širino 180cm.
| kpl | 5 | 0
| skupaj VRTEC ČENČA |  | 0
6.0. | VRTEC CICIBAN KRANJ
ZAMENJAVA OGRAJ BALKONOV IN TERAS
6.1. | Odstranitev obstoječih ograj balkonov in teras z odvozom materiala na deponijo. V ceni je zajeti demontažo z vsem pritrdilnim materialom ter odvoz lesenih ograj višine 115 cm. Kovinska konstrukcija ostane.
| m1 | 30 | 0
6.2. | Pleskanje obstoječih kovinskih delov ograj. V ceni je zajeti brušenje vseh kovinskih delov ter 3x premaz z barvo za kovino (ustreza Rezistol ali enakovredna barva, ki ne potrebuje predhodne temeljne barve). Barva svetlo siva.
| m2 | 25 | 0
6.3. | Dobava in montaža nove ograje balkonov in teras iz lesnega kompozita (WPC), vertikalne deske dim. 25 x 140 x 110 cm, montirane na zarmaku max. 3 cm, vključno z zgornjo pokrivno desko, vsem pritdričnim materialom in zaključki. Skupna viošina ograje 115 cm. Barva kompozita svetlo siva.
a.) | m1 ograja balkona nadstropje | 6 | 0
b.) | m1 ograja terase pritličje | 20 | 0
c.) | m1 ograja stopnišča s terase | 2.5 | 0
d.) | m1 ograja vhodnega stopnišča | 2.5 | 0
6.4. | Odstranitev zgornje deske ograje okoli dvorišča, širina deske 12 cm, vključno z odstranitvijo pritrdilnega materiala
| m1 | 30 | 0
6.5. | Dobava in montaža nove zgornje deske iz lesnega kompozita (WPC), širina deske 12 cm, debelina deske 2,5 cm, barva svetlo siva. V ceni zajeti ves potrebni pritrdilni material.
| m1 | 30 | 0
SANACIJA FASADE OBJEKTA
6.6. | Odstranitev dotrajane lesene fasadne obloge (lesenega opaža), vključno z vso podkonstrukcijo, okrasnimi polkni in odvozom na deponijo.
| m2 | 35 | 0
6.7. | Izvedba finalnega sloja fasade na mestu odstranjene lesene obloge fasade:
Lepilo: JUBIZOL ULTRALIGHT FIX lepilna malta
Izolacija: JUBIZOL EPS F, d= 50 mm - eventuelno krpanje fasade.
Osnovni omet: JUBIZOL ULTRALIGHT FIX lepilna malta (debeline min. 5 mm)
Armaturna mrežica: 1 x 160 g/m2, (enojno armiranje)
Osnovni premaz: UNIGRUND v odtenku dekorativnega ometa
Dekorativni omet: SILIKONSKI GLAJEN OMET 2,0 mm (odtenek I - IV. cenovni razred v sivi barvi).
| m2 (neto) | 35 | 0
6.8. | Odstranitev dotrajanih čelnih desk streh obeh objektov, z odvozom na deponijo
| m1 | 80 | 0
6.9. | Dobava in montaža novih čelnih desk
| m1 | 80 | 0
6.10. | Kompletna izdelava, dobava in montaža obrobe čelne deske. Pločevina r.š. 50 cm. Pločevina: AL-barvana 0,7mm.
| m1 | 80 | 0
SANACIJA STENE V KOTLARNI
6.11. | Odkles namočenega ometa ter nanos sanirnega ometa na predelih sten, kjer zamaka v prostor. Ocenjeno 15 % površin.
| m2 | 10 | 0
6.12. | Dobava materiala in izdelava 1 x premaza ometanih sten z akrilno emulzijo.
| m2 | 10 | 0
6.13. | Dobava materiala in 2x kitanje ter 2x brušenje ometanih sten in stropov, kjer je to potrebno.
| m2 | 10 | 0
6.14. | Dobava materiala in izdelava 2 x premaza sten in stropov s poldisperzijsko barvo npr. JUPOL Classsic ali enakovredno drugo barvo. Barva bela.
| m2 | 10 | 0
SANACIJA STEN SHRAMBE KUHINJE
6.15.. | Dobava materiala in izdelava 1 x premaza ometanih sten z emulzijo proti plesni.
| m2 | 20 | 0
6.16. | Dobava materiala in 2x kitanje ter 2x brušenje ometanih sten in stropov, kjer je to potrebno.
| m2 | 20 | 0
6.17. | Dobava materiala in izdelava 2 x premaza sten in stropov s poldisperzijsko barvo npr. JUPOL Classsic ali enakovredno drugo barvo. Barva bela.
| m2 | 20 | 0
POHIŠTVO
6.18. | Odstranitev obstoječega kuhinjskega pulta, vključno s demontažo dvojnega korita z odcejalnikom ter dobava in montaža novega kuhinjskega pulta iz ultrapasa, širine 60 cm, skupaj s stensko letvijo in ponovno montažo obstoječega korita z obstoječim s sifonom in mešalno baterijo. Ultrapas po izbiri uporabnikov.
| m1 | 2.5 | 0
6.19. | Odstranitev obstoječega kuhinjskega pulta ter dobava in montaža novega kuhinjskega pulta iz ultrapasa, širine 60 cm, skupaj s stensko letvijo. Ultrapas po izbiri uporabnikov.
| m1 | 2 | 0
| skupaj VRTEC CICIBAN |  | 0
7.0. | VRTEC SONČEK KRANJ
OGRAJA IGRIŠČA
7.1. | Dobava in montaža lesene ograje okoli hidranta. Ograja mora biti postavljena v oddaljenosti vsaj 1,00 m od hidranta na vseh straneh, skupaj z vrati širine 90 cm. Izdelana mora biti iz masivnih nosilnih stebrov dim. 15 x 15 cm, povezovalne konstrukcije 2 x 15 / 3 cm ter vertikalnih desk ograje, zgoraj zaokrožene. Višina ograje 80 cm, Barvano z UV obstojnim lazurnim premazom po izbiri projektanta. Priloga slika!
a.) | m1 ograje | 30 | 0
b.) | kpl vrata v ograji dim. 90 x 80 cm | 1 | 0
STENA SANITARIJ
7.2. | Demontaža inox otroškega pulta polkrožne oblike z umivalniki, skupaj s mešalnimi baterijami in sifoni (8 kom), ter pirpava za ponovno montažo.
| m1 | 5 | 0
7.3. | Rušenje stene iz steklenih prizem, debeline 15 cm, polkrožne oblike, vključno z odvozom rušenega materiala na deponijo. Steno se ruši nad delom, ki je masiven.
| m2 | 15 | 0
7.4. | Pregradna stena, nenosilna, npr. Knauf W112 ali enakovredno; enoslojna kovinska podkonstrukcija CW 100; debelina stene 150 mm, obojestranska dvoslojna obloga iz vlagoodpornih mavčnih GKBI plošč debeline 2 x12,5 mm, zvočno izolacijski sloj iz mineralne volne d=50 mm npr. Knauf insulation AKUSTIK BOARD ali enakovredno. Višina stene do 1,20. Stena se izvede v polkrižni obliki dolžine ccam 5,00 m. in nalega na spodnji obstoječi masivni del.
| m2 | 10 | 0
7.5. | Bandažiranje stikov vidnih mavčnih plošč v kvalitetnem razredu K(Q)3. Polnjenje rež na stikih mavčnih plošč, vstavljanje armiranega traku, kitanje vidnih delov pritrdilnih sredstev. Dodatno fino fugiranje s katerim dosežemo brezstopenjski prehod zafugirane površine na površino plošče. Široko fugiranje stikov in kitanje ostale kartonske površine. Po potrebi je treba zafugirano površino tudi obrusiti.
| m2 | 20 | 0
7.6. | Dobava materiala in izdelava 1 x premaza mavčnih sten z akrilno emulzijo.
| m2 | 20 | 0
7.7. | Dobava materiala in 2x kitanje ter brušenje mavčnih sten.
| m2 | 20 | 0
7.8. | Dobava materiala in izdelava 2 x premaza sten in stropov z odporno disperzijsko barvo npr. JUPOL Gold barvo. Barva bela.
| m2 | 20 | 0
7.9. | Pleskanje območja nad umivalniki s pralno barvo.
| m2 | 10 | 0
7.10. | Ponovna motnaža inox polkrišnega pulta z umivlaniki, vključno s priklopom mešallnih baterij in sifonov (9 kom).
| kpl | 1 | 0
7.11. | Dobava in montaža ogledal nad umivalniki - ogledalo lepljeno na mavčno steno. Ogledala naj bodo zaradi okrigline sestalvjena iz več pasov (kjer je to potrebno).
| kpl ogledal dim. cca. 30 x 50 cm | 4 | 0
NOVO VRATNO KRILO
7.12. | Dobava in montaža novega vratnega krila v obstoječi kovinski vratni okvir. Dimenzija krila 85 x 200 cm, vratno krilo svetlo modre barve, sendvič sestave iz lesenega okvirja , perforirane iverne plošče v sredici, zunanje mediapan obloge in finalno oplaščeno z ultrapasom. Obvezno kljulkja vgrajena na višini 150 cm.
| kpl | 1 | 0
| skupaj VRTEC SONČEK |  | 0
8.0. | VRTEC ČEBELICA
SANACIJA PODESTOV NA VHODIH
podest pri vhodu v kuhinjo
8.1. | Ročno rušenje obstoječega AB podesta pred vhodom v kuhinjo max. dimenzije 242 x 162 cm, višine 32 cm, vključno z odstranitvijo keramične obloge in betona do temelja.
| m3 | 2 | 0
8.2. | Dobava, montaža, demontaža in amortizacija enostranskega vidnega opaža betonskih podstavkov podesta pred vhodom v kuhinjo. V robove so vstavljene kotne letvice. Obračun po m2 izvedenega opaža.
| m2 | 6 | 0
8.3. | Dobava betona C25/30 XC4, XF3 (odporen proti soli in zmrzovanju) in ročno betoniranje zunanjih metličenih betonskih podstavkov pred vhodom v kuhinjo.
| m3 betona | 2 | 0
| m2 metličenje površin | 4 | 0
| kg armaturnih mrež Q335 | 250 | 0
8.4. | Dobava in montaža ALU steklene stene dim. 133 x 202 cm (od tega stranska zasteklitev v širini cca. 45 cm), iz profilov npr. ALU-K 77IW (okna) in 77ID (vrata) ali enakovredno. Dodatne zahteve (zajeto v ceni): - varnostna VSG 44*2 zasteklitev na notranji in zunanji strani večslojne zasteklitve, - sistemska cilindrična ključavnica, - termični prag, - v spodnjem delu vrat izolacijsko polnilo.
| kom | 1 | 0
8.5. | Nastavitev višine požarnih vrat v kotlarno
| kpl | 1 | 0
podest pri vhodu v vrtec
8.6. | Ročno rušenje obstoječega AB podesta pred vhodom v vrtec max. dimenzije 227 x 148 cm, višine 26 cm, vključno z odstranitvijo keramične obloge in betona do temelja.
| m3 | 1 | 0
8.7. | Dobava, montaža, demontaža in amortizacija enostranskega vidnega opaža betonskih podstavkov podesta pred vhodom v vrtec. V robove so vstavljene kotne letvice. Obračun po m2 izvedenega opaža.
| m2 | 5 | 0
8.8. | Dobava betona C25/30 XC4, XF3 (odporen proti soli in zmrzovanju) in ročno betoniranje zunanjih metličenih betonskih podstavkov pred vhodom v vrtec.
| m3 betona | 1 | 0
| m2 metličenje površin | 4 | 0
| kg armaturnih mrež Q335 | 250 | 0
| skupaj VRTEC ČEBELIKCA |  | 0
9.0. | VRTEC NAJDIHOJCA
KRITINA ZUNANJIH TERAS
9.1. | Demontaža dotrajane kritine teras iz polikarbonata, skupaj z leseno podkonstrukcijo in vsemi pritrditvami ter horizontalnim žlebom (odtočne cevi ostanejo obstoječe!), odvoz na deponijo.
| m2 | 50 | 0
9.2. | Dobava in montaže nove lesene podkonstrukcije za polikarbonatno kritino. Lesena podkonstrukcija (letve dim. 5/8 cm (izvajalec dimenzijo preveri pri proizvajalcu kritine!) se montira na obstoječe špirovce terase.
| m2 | 50 | 0
9.3. | Dobava minmontaža sataste polikarbonatne kritine na novo leseno podkonstrukcijo, skupaj z vsemi potrebnimi vmesnimi spojnimi profili, končnimi zaključki ter tesnenjem in pritrdilnim materialom. Polikarbonat prosojne izvedbe. Število satovja določi dobavitelj kritine glede na razpon.
| m2 | 50 | 0
9.4. | Kompletna izdelava, dobava in montaža visečih žlebov polkrožne oblike r.š. 400 mm z vsemi preddeli, pritrjevanjem kljuk in ostalimi pomožnimi deli. Pločevina: AL-barvana 0,7mm.
| m1 žleb + kljuke | 20 | 0
| kom krajni zaključek | 2 | 0
| kom vogalnikov 90° | 2 | 0
| kom kotličkov fi 150 mm | 2 | 0
| kom navezav na obst. žlebove in odtoke | 2 | 0
ASFALTIRANJE POTI GLAVNEGA VHODA
9.5. | Odstranitev obstoječega dotrajanega asfalta poti do gravnega vhoda, širina poti, kjer se odstranjuje asfalt 2,00 m debelina asfalta predvidoma 5+3 cm, odvoz na stalno deponijo.
| m2 | 65 | 0
9.6. | Asfaltiranih površin poti do glavnega vhoda: - nosilna plast - sloj bitudrobirja, v AC 16 base B 50/70 A4, v debelini 5 cm - obrabno - zaporna plast - bitumenskega betona, AC 4 surf B 70/100 A4, v debelini 3 cm Obračun po m2 neto izvedenega asfaltiranja. Robniki, ki omejujejo pot ostanejo obstoječi! V ceni zajeti eventuelno potrebno sanacijo podlage.
| m2 | 65 | 0
9.7. | Odstranitev obstoječe talne rešetke (otirač za čevlje) pred izvedbo rušenja asfalta ter dobava in montaža nove pocinkane rešetke dim. 50 x 70 cm, vključno z izvedbo okvira ter vgraditvijo.
| kpl | 1 | 0
9.8. | Demontaža obstoječe Alu klančine ter ponovna ponovna montaža nazaj po izvedbi asfaltiranja. Dim. klančine cca. 80 x 200 cm, skupaj s pripadajočo ograjo.
| kpl | 1 | 0
SANACIJA GLAVNEGA VHODA
9.9. | Sanacija fasade po vgraditvi vhodnih vrat - izvedba špalete s topltonoi izolacijo debeline cca.2-3 cm, izvedba izravnave z lepilom in prežico ter izvedba finalnega sloja špalete z dekorativnim silikonskim ometom debelina 2,00 mm. Bele barve.
| m2 | 2.5 | 0
9.10. | Sanacija peskolova ob glavnem vhodu z izvedbo novega betonskega pokrova fi cca. 50 cm (detajlno izmero izvede izvajalec na objektu!)
| kpl | 1 | 0
9.11. | Dobava in montaža masivne barvane smrekove deske preko peskolova - izvedba klopi ob glavnem vhodu na obstoječem zidcu. Dim. deske: širina 35 cm, dolžina 250 cm, debelina 3-4 cm. Barvano z lazurnim premazom
| kpl | 1 | 0
LESENI STROP V LOPAH
9.12. | Dobava in montaža masivnih smrekovih desk - lesenega stropa v lopi znotraj. Deske se montira na obstoječo konstrukcijo, deske barvane z lazurnim premazom. Dimenzija stropa lopa cca. 3,70 x 3,20 m. V ceni zajeti ves potreben pritrdilni material.
| kpl | 2 | 0
| skupaj VRTEC NAJDIHOJCA |  | 0
10.0. | VRTEC MOJCA
METEORNA KANALIZACIJA ZUNANJE LOPA
10.1. | Odstranitev obstoječih peskolovov , odkop betonskih cevi in odstranitev peskolova v celoti, odstranitev 1,00 m odtošne cevi (dotrajani in zmečkani del cevi do pritrditve)
| kpl | 2 | 0
10.2. | Dobava materiala in izdelava novih ponikovalnic globine cca 1,0 m, iz betonske cevi fi 50 cm, temeljne ploskve, polno napolnjeno s prodcem, LTŽ pokrovom fi 500, z PVC vtokom DN 150 in priklopom vertikalne odtopne cevi v ponikovalnico.
| kpl | 2 | 0
POHIŠTVO
10.3. | Demontaža obstoječega pulta z omarico dim. 160 x 46 cm, višine 40 cm, montirano 20 cm nad tlemi, skupaj z odklopom 2 sifonov ter 2 mešalnih baterij. Korito za vzgojiteljico se uporabi za vgradnjo v nov pult, korito za otoke se ne vgrajuje nazaj.
| kpl | 8 | 0
10.4. | Dobava in montaža novega pulta z omaricami dim. 160 x 46 cm, višine 40 cm, montirano 20 cm nad tlemi. Omarica je sestavljena iz :
- 3 x omarica dim. 53 x 46 x 40 cm, iz iverala, polna enokrilna vrata,
- pultna plošča iz kerrocka po izbiri, dim. 160 x 46 x 4cm z vgrajenim novim koritom za otroka dim. 45 x 45 cm (ali ovalne oblike) ter vgrajenim obstoječim keramičnim koritom za vzgojiteljico, 2 novi mešalni bateriji ter z nova sifona, komplento s priklopom na vodovod in kanalizacijo.
| kpl | 8 | 0
| skupaj VRTEC MOJCA |  | 0